DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Kontekst zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i zgodnie z ramami programowymi Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007-2013 w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Związek Gmin Regionu Płockiego. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami: Powiatem Płockim, Gminą Miasto Płock, Miastem i Gminą Drobin, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą i Miastem Wyszogród, Gminą Bielsk, Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Czerwińsk nad Wisłą, Gminą Gostynin, Gminą Nowy Duninów, Gminą Łąck, Gminą Radzanowo, Gminą Pacyna , Gminą Słupno, Gminą Stara Biała, Gminą Staroźreby, Gminą Szczawin Kościelny, zwanymi dalej „Partnerami”

W wyniku zachodzących procesów urbanizacyjnych, miasto Płock i gminy w jego otoczeniu oraz powiat płocki aspirują do utworzenia spójnego organizmu funkcjonalno-przestrzennego. Warunkiem trwałego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru jest współpraca i koordynacja działań, w celu uzyskania efektów synergicznych. Obszar funkcjonalny (zwany także w dalszej części w skrócie OF) 18 gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Powiatu Płockiego, powiązanych ze sobą w różnych obszarach, a także współpracujących przy realizacji wielu projektów ukształtował się w ciągu 20 lat współpracy 1994-2014. Ten wieloletni proces doprowadził do powstania funkcjonalnych i zwartych struktur. Różnorodna struktura samorządów oraz dość duży zasięg terytorialny stanowią wielki potencjał, wynikający z posiadanego doświadczenia oraz różnorodności społecznej, gospodarczej i kulturowej. Mogą one jednak powodować przeszkody w rozwoju OF, związane z rozbieżnymi oczekiwaniami oraz priorytetami rozwojowymi. Działania wyznaczone do realizacji w niniejszym Projekcie (kompleksowa diagnoza OF oraz strategie sektorowe) mają zdelimitować OF oraz wyznaczyć kierunki rozwoju w zdiagnozowanych wstępnie obszarach problemowych.

Proces suburbanizacji Płocka jest katalizatorem wzmocnienia powiązań funkcjonalnych miasta z sąsiednimi gminami i powiatem płockim ziemskim. Zmiany demograficzne i procesy suburbanizacji Płocka wpływają na podniesienie stopnia zależności i powiązań funkcjonalnych tego miasta z innymi gminami ZGRP.  Wzrost liczby mieszkańców gmin sąsiadujących z Płockiem, przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na usługi publiczne, a zwłaszcza w dziedzinie komunikacji publicznej oraz budowy infrastruktury liniowej. Niezbędne jest również pilne podjęcie procesów rewitalizacyjnych miasta Płocka i innych obszarów miejskich terenów Partnerstwa, celem ożywienia tych ośrodków wzrostu.

Omawiany OF diagnozowany i opisywany jest szeroko w dokumencie: Strategia Rozwoju Związku Gmin Regionu Płockiego do 2020 roku. Na podstawie wyników prac nad tą ogólną strategią i wyznaczonych w nim kierunków rozwoju, zidentyfikowano najważniejsze obszary, dla których w niniejszym Projekcie oraz w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić analizę i diagnozę stanu obecnego, trendów i kierunków rozwojowych OF, określić i zdiagnozować cele strategiczne i sporządzi na tej podstawie dokumenty STRATEGII SEKTOROWCH Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej.

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OFAP, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OFAP w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na obszarze ZGRP. Projekt będzie także służyć promowaniu terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułowane zostaną kierunki rozwoju OFAP do 2025 r. w postaci programów sektorowych, w tym m.in.:

Strategii efektywności energetycznej,

Strategii zrównoważonego transportu,

Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej,

Strategii rewitalizacji obszarów miejskich.

Ich realizacja z kolei przyczyni się do wzmocnienia funkcji aglomeracyjnych i regionalnych Płocka i rozbudowy powiązań pomiędzy miastem i jego otoczeniem. Spośród inwestycji zidentyfikowanych w opracowanych w ramach projektu programach sektorowych, wyłonione zostaną te, które dadzą największe efekty mnożnikowe dla całego OFAP i dla nich zostanie w ramach projektu przygotowana dokumentacja techniczna.

Celem szczegółowym projektu jest przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OFAP. Działania w okresie realizacji projektu mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Dzięki realizacji projektu, zrealizowanych zostanie na poziomie regionalnym sześć  podstawowych celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (zgodnie z KPZK):

- Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich;

- Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju;

- Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych;

- Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego;

- Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne.

- Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

Wszystkie działania (diagnoza, strategie, dokumentacje techniczne) zaplanowane w projekcie mają na celu rozwój całego OF. Podstawowe założenie projektu to zintegrowane działanie na sferę gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną, mające na celu rozwój aglomeracji oparty na Płocku, jako centrum gospodarczym OF i integracji gmin wchodzących w skład OFAP. Wspólną realizację projektu zagwarantuje Zespół Konsultacyjny (udział w nim władz wszystkich Partnerów oraz dodatkowo przedstawicieli sektora NGO, przedsiębiorców i nauki), który będzie monitorował, konsultował i przyjmie wszystkie opracowane dokumenty w Działaniu 1 oraz 2. Każdy z partnerów będzie przedkładał dokumenty wypracowane w ramach projektu radzie gminy, natomiast Powiat Płocki – Zarządowi Powiatu.

- Wykonanie koncepcji projektowej powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Łąck z systemem wodno-kanalizacyjnym Aglomeracji Płockiej:

  - Celem opracowania jest identyfikacja efektywnych działań zmierzających do zwiększenia odsetka mieszkańców korzystających z wodociągów, poprawy jakości życia mieszkańców oraz poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej.

  - Wykonanie koncepcji powiązania wodno-kanalizacyjnego w postaci dokumentacji pozwoli na określenie możliwości wykorzystania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin i powiązania go  z Gminą Łąck oraz   Miastem Płockiem   dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

  - Efektem realizacji zamówienia będzie powstanie koncepcji powiązania systemów wodno-kanalizacyjnych Gminy Łąck ,  Miasta i Gminy Gąbin oraz Miasta Płocka, zawierającej założenia techniczno-ekonomiczne dla rozbudowy sieci wodociągowej gminy Gąbin w oparciu o zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej  i wodociągów płockich  oraz  wariantowej budowy  kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne do trzech oczyszczalni ścieków: oczyszczalnia ścieków w Gąbinie,   oczyszczalnia w Zaździeżu ( gm. Łąck) i oczyszczalnia w Maszewie. Koncepcja będzie obejmowała  obszar następujących  miejscowości Miasta i Gminy Gąbin:  Nowe Grabie, Grabie Polskie, Małe Góry, Dobrzyków, Potrzebna, Górki , Jordanów,  Karolew i Ludwików

  - W ramach opracowywania koncepcji należy:

- oszacować  zapotrzebowanie wskazanych miejscowości  na wodę pitną, określić zdolności gminnych stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych  do pokrycia zapotrzebowania na wodę i określić  ilość wody koniecznej do dostarczenia z wodociągów miejskich Miasta Płocka. Ponadto należy ustalić przebieg koniecznych do zrealizowania sieci wodociągowych ( budowa, przebudowa, rozbudowa, uwzględniając konieczne urządzenia: przepompownie, zbiorniki retencyjne itp.) z podaniem  parametrów technicznych przyjętych rozwiązań ( średnice, rodzaje,  typy itp.)

- oszacować ilości ścieków komunalnych powstających na wskazanym terenie gminy Gąbin oraz zdolności do ich  przyjęcia przez oczyszczalnię w  Gąbinie,  oczyszczalnię w Zaździeżu ( gm. Łack) oraz w Maszewie ( gm. Płock)  a także  ustalić  przebieg sieci kanalizacyjnych systemem  grawitacyjnym lub/i  ciśnieniowym. Założenia koncepcyjne musza uwzględniać uzgodnienia z zarządcami oczyszczalni ścieków w zakresie możliwości przyjęcia ścieków komunalnych. Układ proponowanych w koncepcji sieci kanalizacyjnych  winien  uwzględniać wskaźniki  długości sieci   
wraz z podaniem  parametrów technicznych przyjętych rozwiązań 
( średnice, rodzaje,  typy itp.)

    - sporządzić analizę wariantów technicznych i finansowych  w zakresie możliwości oparcia systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin na posiadanej ( istniejącej)  infrastrukturze komunalnej, z wykazaniem koniecznych do realizacji zadań inwestycyjnych  
( budowa , rozbudowa, przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:  sieci wod-kan, stacje SUW, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, zbiorniki retencyjne itp.) Analiza winna obejmować, co najmniej: bilans ilości wody i ścieków, prognozy produkcji i rozbioru wody oraz  wytwarzania i odbioru ścieków, nakłady inwestycyjne dla poszczególnych wariantów systemu doprowadzania wody, odbierania i oczyszczania ścieków, koszty eksploatacji dla poszczególnych wariantów systemu wodn-kan w tym  analizę DGC ( dynamicznego kosztu jednostkowego ) dla poszczególnych wariantów.

    - sporządzić analizę wariantów technicznych i finansowych  w zakresie możliwości powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin z Miastem Płockiem, z wykazaniem koniecznych do realizacji zadań inwestycyjnych  ( budowa , rozbudowa, przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:  sieci wod-kan, stacje SUW, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, zbiorniki retencyjne itp.) Analiza winna obejmować, co najmniej: bilans ilości wody i ścieków, prognozy produkcji i rozbioru wody oraz  wytwarzania i odbioru ścieków, nakłady inwestycyjne dla poszczególnych wariantów systemu doprowadzania wody, odbierania i oczyszczania ścieków, koszty eksploatacji dla poszczególnych wariantów systemu wodn-kan w tym  analizę DGC ( dynamicznego kosztu jednostkowego ) dla poszczególnych wariantów.

    - sporządzić analizę wariantów technicznych i finansowych  w zakresie możliwości powiązania systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta i Gminy Gąbin z Gminą Łąck , z wykazaniem koniecznych do realizacji zadań inwestycyjnych  ( budowa , rozbudowa, przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:  sieci wod-kan, stacje SUW, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, zbiorniki retencyjne itp.) Analiza winna obejmować, co najmniej: bilans ilości wody i ścieków, prognozy produkcji i rozbioru wody oraz  wytwarzania i odbioru ścieków, nakłady inwestycyjne dla poszczególnych wariantów systemu doprowadzania wody, odbierania i oczyszczania ścieków, koszty eksploatacji dla poszczególnych wariantów systemu wodn-kan w tym  analizę DGC ( dynamicznego kosztu jednostkowego ) dla poszczególnych wariantów.

  - uwzględnić tendencje rozwojowe obszaru funkcjonalnego, w tym  Miasta i Gminy Gąbin

  - Część graficzną koncepcji sporządzić na mapie  zasadniczej w skali 1:5000 dla rozwiązań szczegółowych oraz na mapie ewidencyjnej w skali 1:10000 umożliwiającej pogląd przebiegu  istniejących i planowanych  sieci oraz  lokalizacji urządzeń,  dających jasny obraz przyjętych rozwiązań techniczno-finansowych ( wariantów) \

  - Projekt granic  aglomeracji ( w rozumieniu ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951.) , wraz z sporządzeniem mapy aglomeracji, należy sporządzić zgodnie z wytycznymi formalno-prawnymi i merytorycznymi właściwymi dla wykonywanego opracowania i obowiązującymi w trakcie opracowania koncepcji.

  - Jeżeli z wyników analizy będzie wynikała konieczność rozbudowy istniejących ujęć wody lub oczyszczalni ścieków, należy opracować koncepcję wskazując, co najmniej: lokalizację, przepustowość, technologię, nakłady inwestycyjne i szacowane koszty eksploatacyjne.

- Ogólne wytyczne

- W ciągu maks. 5 dni od dnia podpisania umowy odbędzie się spotkanie uzgodnieniowe Zamawiającego z Wykonawcą, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Na spotkaniu zostaną omówione ramowe kwestie dotyczące realizacji zamówienia. Ze spotkania zostanie sporządzony protokół.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia spotkania uzgodnieniowego przedstawi Zamawiającemu do akceptacji metodologię wykonania przedmiotu umowy uwzględniającą zadania, zasoby, zakres wdrożenia oraz oczekiwane efekty. W skład metodologii wchodzi szczegółowy harmonogram prac ze wskazaniem zależności zasobów i terminów oraz kamieni milowych. Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia przedstawienia metodologii zaakceptuje ją bądź wskaże zastrzeżenia wraz z ich merytorycznym uzasadnieniem i propozycją zmian. Po uwzględnieniu zastrzeżeń metodologia zostaje przyjęta do stosowania przez strony.

- Wykonawca przy realizacji każdego z działań będzie stosował aktualne zasady promocji obowiązujące Zamawiającego, wynikające z umowy dotacji na realizację projektu podpisanej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, tj. zobowiązuje się do każdorazowego informowania odbiorców podczas spotkań, rozmów, badań itp., iż zamówienie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logo Unii Europejskiej i logo POPT 2007 – 2013 oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, zarówno w treści publikacji, jak i we wszystkich wykonywanych materiałach, w tym w szczególności drukowanych, utrwalanych na płytach CD, publikowanych na stronach internetowych (zasady umieszczania informacji o współfinansowaniu oraz logotypy znajdują się na stronie: http://www.popt.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx)

- Wszelkie teksty opracowywane przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia powinny spełniać wymogi wysokich standardów naukowych: m.in. oryginalność, poprawność językowa, podanie źródeł danych, bibliografii, przypisów.

- Kontakt Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywał się drogą elektroniczną, telefoniczną lub w sposób bezpośredni podczas ustalonych spotkań.

- Odbiór produktów poszczególnych działań odbywał się będzie na podstawie pisemnych protokołów zdawczo-odbiorczych, w tym częściowych.

- Koncepcja winna obejmować część opisową, obliczenia oraz część rysunkową. Koncepcję należy sporządzić w 3 egzemplarzach w formie papierowej w formacie A4, wraz z dołączoną tożsamą wersją cyfrową w trzech egzemplarzach na CD/DVD (w przypadku dokumentów o których mowa w pkt „i” powyżej, należy zapisać je w formatacj doc. i pdf., dokumenty wymienione w pkt. „j” powyżej należy zapisać w formie edytowalnej, np. doc, tylko jeśli będzie to możliwe).

- UWAGA: wraz z przekazaniem Zamawiającemu efektów zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie w tym i prawa materialne do wszelkich opracowań oraz we wszelkich możliwych do zdiagnozowania polach eksploatacji.