DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Kontekst zamówienia

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i zgodnie z ramami programowymi Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007-2013 w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Związek Gmin Regionu Płockiego. Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami: Powiatem Płockim, Gminą Miasto Płock, Miastem i Gminą Drobin, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą i Miastem Wyszogród, Gminą Bielsk, Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Czerwińsk nad Wisłą, Gminą Gostynin, Gminą Nowy Duninów, Gminą Łąck, Gminą Radzanowo, Gminą Pacyna , Gminą Słupno, Gminą Stara Biała, Gminą Staroźreby, Gminą Szczawin Kościelny, zwanymi dalej „Partnerami”

W wyniku zachodzących procesów urbanizacyjnych, miasto Płock i gminy w jego otoczeniu oraz powiat płocki aspirują do utworzenia spójnego organizmu funkcjonalno-przestrzennego. Warunkiem trwałego i zrównoważonego rozwoju całego obszaru jest współpraca i koordynacja działań, w celu uzyskania efektów synergicznych. Obszar funkcjonalny (zwany także w dalszej części w skrócie OF) 18 gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Powiatu Płockiego, powiązanych ze sobą w różnych obszarach, a także współpracujących przy realizacji wielu projektów ukształtował się w ciągu 20 lat współpracy 1994-2014. Ten wieloletni proces doprowadził do powstania funkcjonalnych i zwartych struktur. Różnorodna struktura samorządów oraz dość duży zasięg terytorialny stanowią wielki potencjał, wynikający z posiadanego doświadczenia oraz różnorodności społecznej, gospodarczej i kulturowej. Mogą one jednak powodować przeszkody w rozwoju OF, związane z rozbieżnymi oczekiwaniami oraz priorytetami rozwojowymi. Działania wyznaczone do realizacji w niniejszym Projekcie (kompleksowa diagnoza OF oraz strategie sektorowe) mają zdelimitować OF oraz wyznaczyć kierunki rozwoju w zdiagnozowanych wstępnie obszarach problemowych.

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) poprzez promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi identyfikację granic OFAP, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OFAP w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na obszarze ZGRP. Projekt będzie także służyć promowaniu terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom i analizom sformułowane zostaną kierunki rozwoju OFAP do 2025 r. w postaci programów sektorowych.

Celem szczegółowym projektu jest przeciwdziałanie społecznym problemom rozwojowym OFAP. Działania w okresie realizacji projektu mają w efekcie zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Wszystkie działania (diagnoza, strategie, dokumentacje techniczne) zaplanowane w projekcie mają na celu rozwój całego OF. Podstawowe założenie projektu to zintegrowane działanie na sferę gospodarczą, społeczną, środowiskową i przestrzenną, mające na celu rozwój aglomeracji oparty na Płocku, jako centrum gospodarczym OF i integracji gmin wchodzących w skład OFAP. Wspólną realizację projektu zagwarantuje Zespół Konsultacyjny (udział w nim władz wszystkich Partnerów oraz dodatkowo przedstawicieli sektora NGO, przedsiębiorców i nauki), który będzie monitorował, konsultował i przyjmie wszystkie opracowane dokumenty w Działaniu 1 oraz 2. Każdy z partnerów będzie przedkładał dokumenty wypracowane w ramach projektu radzie gminy, natomiast Powiat Płocki – Zarządowi Powiatu.

- Opracowanie dokumentacji technicznej w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą  wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności  publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OBOWIĄZKI WYMIENIONE W NINIEJSZYM PUNKCIE ODNOSZĄ SIĘ DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA):

  - Wykonawca opracuje dokumentację techniczną, o której mowa w przedmiocie zamówienia – w zależności od tego, na jaką część/ jakie części zostanie mu udzielone zamówienie – dla maks. 24 następujących budynków i obiektów użyteczności publicznej, z terenu gmin wymienionych w poniższej tabeli.

| Nr części zamówienia | Gmina | Nazwa budynku |
| --- | --- | --- |
|  | Nowy Duninów | Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie |
|  | Bielsk | Szkoła Podstawowa w Bielsku |
|  | Bodzanów | Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie |
|  | Bodzanów | Szkoła Podstawowa przy ZPO w Bodzanowie |
|  | Słupno | Szkoła Podstawowa w Liszynie |
|  | Słupno | Szkoła Podstawowa w Święcieńcu |
|  | Czerwińsk nad Wisłą | Szkoła Podstawowa w Goławinie |
|  | Czerwińsk nad Wisłą | Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą |
|  | Drobin | Urząd Miasta i Gminy w Drobinie |
|  | Drobin | Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Rogotwórsku |
|  | Drobin | Strażnica OSP we Wrogocinie |
|  | Gąbin | Kamienica przy ul. Stary Rynek 14 |
|  | Staroźreby | Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy Staroźreby |
|  | Staroźreby | OSP w Nowej Górze |
|  | Bulkowo | OSP w Bulkowie |
|  | Bulkowo | OSP Worowice |
|  | Pacyna | Urząd Gminy w Pacynie |
|  | Brudzeń Duży | Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym |
|  | Gostynin | Budynek Zespoły Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu |
|  | Gostynin | Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku |
|  | Gostynin | Zespół Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Solcu |
|  | Gostynin | Budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie |
|  | Radzanowo | Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie |
|  | Radzanowo | Zespół Szkół w Radzanowie. |

  - Dokumentacja techniczna obejmuje: audyty energetyczne (Etap I) oraz pozostałą dokumentację techniczno-budowlaną (Etap II), w tym dokumentację projektową, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie

  - Dane techniczno-budowlane ww. budynków, przewidywany zakres prac oraz wskaźniki dotyczące oszczędności energii zawierają wstępne audyty energetyczne, stanowiące załączniki do SIWZ. Opracowania te mają charakter wyłącznie poglądowy: Wykonawca zobowiązany jest do określenia najbardziej optymalnego wariantu prac termomodernizacyjnych w opracowanych audytach energetycznych.

  - Audyty energetyczne budynków powinny zawierać następujące elementy:

    - Wykonanie i opracowanie audytu energetycznego spełniającego wymogi ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 ze zm.)

    - Ocenę techniczną istniejącego obiektu pod kątem zamierzenia termomodernizacyjnego.

    - Inwentaryzację budowlano - architektoniczną w zakresie:

      - niezbędnym do wykonania audytów energetycznych i prac projektowych,

      - konstrukcyjno-budowlanym i architektonicznym obejmującym rzuty, przekroje i elewacje budynku

    - Weryfikację przyjętych parametrów - porównanie rzeczywistego zużycia energii w poprzednich sezonach grzewczych ze zużyciem obliczeniowym przy założeniu warunków meteorologicznych panujących w porównywanych okresach. W przypadku gdy przyjęty model nie będzie zgodny z rzeczywistością należy dokonać odpowiedniej korekty, a w razie potrzeby dodatkowe badania (np. termowizyjne), pomiary.

    - Przegląd możliwych usprawnień - znalezienie wszystkich możliwych usprawnień i przedsięwzięć, których konsekwencją będzie zmniejszenie kosztów ogrzewania. Audytor zobligowany będzie do uzyskania pisemnego potwierdzeniu przez inwestora propozycji optymalnych usprawnień.

    - Obliczanie oszczędności - obliczenie oszczędności energii jakie wynikają z realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

    - Analizę ekonomiczną - uszeregowanie przedsięwzięć od najbardziej opłacalnej do najmniej opłacalnych. Porównanie kosztów i zysków. Obliczyć wskaźniki, które będą wykorzystane jako kryteria opłacalności. Należy podać wskaźnik SPBT (prosty okres zwrotu nakładów)

    - Obliczenie efektu ekologicznego.

    - Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora energetycznego. Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346). Ponadto audyt powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania carakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1240), wymaganiami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013, zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 926 z późn. zmianami), uwzględniając warunki techniczne obowiązujące dla budynków użyteczności publicznej w 2021 r.

    - Audyty powinny być wykonane zgodnie z normami branżowymi i najlepszą wiedzą techniczną

    - Audyty powinny zawierać co najmniej:

      - szczegółowe dane identyfikacyjne dotyczące budynku oraz jego właściciela lub zarządcy,

      - podstawowe dane dotyczące audytora koordynującego wykonanie audytu energetycznego, wraz z jego podpisem,

      - podstawowe dane dotyczące współautorów audytu energetycznego,

      - spis treści,

      - kartę audytu energetycznego,

      - wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienie wytycznych i uwag inwestora,

      - inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku, zawierającą:

      - ogólne dane techniczne,

      - dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome

      - opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności: ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi

      - charakterystykę energetyczną budynku, to jest informacje o mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowaniu na ciepło, zużyciu energii, taryfach i opłatach,

      - charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności: sprawności składowe system grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, opis dokonanych modernizacji

      - charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności: rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację pionów,

      - charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności: rodzaj, typ wentylacji

      - charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku,

      - charakterystykę instalacji gazowej, przewodów kominowych, w przypadku gdy mają one wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne

      - charakterystykę instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wpływ na usprawnienie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne,

      - ocenę stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień I przedsięwzięć termomodernizacyjnych,

      - wykaz wskazanych do oceny efektywności i dokonania wyboru usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wraz z uwzględnieniem możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

      - dokumentację wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z określeniem kosztów na podstawie odpowiednich kosztorysów sporządzonych według metody kalkulacji uproszczonej, określonej w przepisach odrębnych,

      - opis techniczny i niezbędne szkice optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

    - W celu wykonania opracowań wykonawca będzie zobowiązany do dokonania wizji lokalnych w zakresie każdego z budynków

  - Dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz kosztorysy inwestorskie (uwzględniające zalecenia zawarte w audytach energetycznych) będzie opracowana dla każdego budynku objętego zamówieniem i będzie obejmować, w zależności od zakresu prac przewidzianego w audytach energetycznych dla danego obiektu, takie zagadnienia, jak m.in..:

    - ekspertyzę stanu technicznego obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania termomodernizacji,

    - ocieplenie ścian zewnętrznych (z projektem kolorystyki elewacji), wymianą parapetów (w przypadku braku wymiany okien), wymianą rynien i rur spustowych, pionowej instalacji odgromowej i obróbkami blacharskimi,

    - ocieplenie ścian przyziemia i ścian zagłębionych w gruncie wraz z izolacją przeciwwilgociową, drenażem, odwodnieniem i obróbkami blacharskimi,

    - ocieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją wraz z remontem kominów wentylacyjnych, instalacją odgromową, odwodnieniem i obróbkami blacharskimi,

    - ocieplenie tarasów wraz z odwodnieniem i obróbkami blacharskimi,

    - ocieplenie stropów nad przejazdami oraz podziemiami wraz z obróbkami blacharskimi

    - wymianę okien i drzwi wraz ze zmniejszeniem ich wymiarów lub przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych (jeżeli zachodzi taka potrzeba) oraz wymianę parapetów,

    - wymianę/modernizację/regulację hydraulicznej instalacji centralnego ogrzewania oraz głównych rozdzielaczy wraz z podziałem na wydzielone obiegi grzewcze z możliwością ich automatycznego sterowania i niezbędną instalację elektryczną,

    - wymianę/modernizację źródła ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania wraz z automatyką czasowo-pogodową obsługującą wydzielone obiegi grzewcze i niezbędną instalacją elektryczną,

    - wymianę/modernizację źródła ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej z automatyką i niezbędną instalacją elektryczną,

    - wymianę/modernizację/montaż systemu wentylacji mechanicznej z zastosowaniem schładzania, recyrkulacji i by-passu powietrza, wynikające z audytu energetycznego,

    - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system c.w.u. wraz z automatyką, dodatkowym licznikiem ciepła, niezbędną instalacją elektryczną i niezbędną konstrukcją wsporczą

    - wykonanie instalacji na potrzeby realizacji monitoringu nośników energii z możliwością podglądu przez Internet,

    - wymianę/modernizację oświetlenia wewnętrznego wraz z niezbędną instalacją elektryczną, wymianę/modernizację opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z niezbędną instalacją elektryczną, wykonanie prac niewpływających na zmniejszenie zużycia energii (np. remont schodów, balustrad, chodników wokół obiektu, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – w przypadku wymiany drzwi wejściowych i/lub remontu schodów itp.),

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – część ogólna i szczegółowa,

    - przedmiary robót,

    - kosztorysy inwestorskie,

    - informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

    - inwentaryzację zieleni, jeśli przewiduje się wycinkę drzew i krzewów lub oświadczenie o braku konieczności dokonywania wycinki,

  - Dokumenty, o których mowa powyżej powinny uwzględniać wskazane w audytach energetycznych możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii – ten aspekt powinien być każdorazowo uzgadniany z przedstawicielem Urzędu Gminy.

  - Dokumenty, o których mowa powyżej, zostaną opracowane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym:

    - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz.1409),

    - Ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz.647),

    - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.907 z późn.zmianami),

    - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zmianami),

    - Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz.1232 z późn. zmianami),

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129),

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod I podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),

    - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami),

    - wymaganiami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013, zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.926 z późn. zmianami), uwzględniając warunki techniczne obowiązujące dla budynków użyteczności publicznej w 2021 r.

  - Prace obejmują również dokonanie uzgodnień z właściwymi organami (Etap III), tj.:

    - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku konieczności jej uzyskania,

    - uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w strefie ochrony zabytków,

    - uzyskanie dla każdego obiektu ostatecznego pozwoleń na budowę lub pozwoleń na wykonywanie robot budowlanych, zgodnie ze specyfiką prac w każdym obiekcie i wymaganiami ustawy Prawo budowlane.

- Ogólne wytyczne (OBOWIĄZKI WYMIENIONE W NINIEJSZYM PUNKCIE ODNOSZĄ SIĘ DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA):

  - W ciągu maks. 5 dni od dnia podpisania umowy odbędzie się spotkanie uzgodnieniowe Zamawiającego z Wykonawcą, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Na spotkaniu zostaną omówione ramowe kwestie dotyczące realizacji zamówienia. Ze spotkania zostanie sporządzony protokół.

  - W celu wykonania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wizji lokalnych na poszczególnych budynkach, pozyskania map do celów projektowych i innej niezbędnej dokumentacji będącej w posiadaniu właścicieli/ zarządców budynków, wykonania wszystkich innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, a niewymienionych w niniejszym opisie, konsultowania z Zamawiającym oraz innymi upoważnionymi osobami istotnych rozwiązań mających wpływ na koszt inwestycji, która będzie realizowana na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, sprawowania nadzoru autorskiego, na podstawie odrębnej umowy

  - W związku z tym, iż dokumentacja wykorzystana zostanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych, Wykonawca zobowiązany jest do nieużywania nazw własnych w opracowaniach, stosując wymogi, o których mowa w Ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku naliczenia korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą w związku z zastosowaniem nazw własnych w opracowaniach, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu naliczonych korekt w pełnej wysokości.

- Wykonawca przy realizacji każdego z działań będzie stosował aktualne zasady promocji obowiązujące Zamawiającego, wynikające z umowy dotacji na realizację projektu podpisanej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, tj. zobowiązuje się do każdorazowego informowania odbiorców podczas spotkań, rozmów, badań itp., iż zamówienie jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia logo Unii Europejskiej i logo POPT 2007 – 2013 oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej, zarówno w treści publikacji, jak i we wszystkich wykonywanych materiałach, w tym w szczególności drukowanych, utrwalanych na płytach CD, publikowanych na stronach internetowych (zasady umieszczania informacji o współfinansowaniu oraz logotypy znajdują się na stronie: http://www.popt.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx)

- Kontakt Zamawiającego z Wykonawcą będzie odbywał się drogą elektroniczną, telefoniczną lub w sposób bezpośredni podczas ustalonych spotkań.

- Odbiór produktów poszczególnych działań odbywał się będzie na podstawie pisemnych protokołów zdawczo-odbiorczych, w tym częściowych.

- Przed przekazaniem ostatecznej wersji projektów Wykonawca zaprezentuje wykonane opracowania przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, w zarządzie których znajdują się budynki objęte zamówieniem.

- Dokumentację określoną w pkt II powyżej należy sporządzić w odniesieniu do każdego budynku w 4 egzemplarzach w formie papierowej wraz z dołączoną tożsamą wersją cyfrową w trzech egzemplarzach na CD/DVD

- UWAGA: wraz z przekazaniem Zamawiającemu efektów zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie w tym i prawa materialne do wszelkich opracowań oraz we wszelkich możliwych do zdiagnozowania polach eksploatacji.